附件1

国家医疗器械抽验不符合标准规定产品名单

| 序 号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用手术衣 | 新乡市华康卫材有限公司 | 新乡市华康卫材有限公司 | 130×150 | 生产日期：2015年6月6日；批号：20150528 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 阻微生物穿透，湿态 |
| 2 | 一次性使用手术衣 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 订制 | 生产日期：2015年7月6日；批号：15070601 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 阻微生物穿透，湿态 |
| 3 | 一次性无菌手术衣 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 120*180 | 15041603 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.阻微生物穿透，湿态；2.抗渗水性（产品关键区域） |
| 4 | 医用外科口罩 | 新疆新卫源医疗器械有限公司 | 新疆新卫源医疗器械有限公司 | 型号：长方形，展开后的尺寸17cm×17cm | 生产日期：2015年05月07日；批号：20150507 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.过滤效率；2.气体交换（压力差Δp） |