附件1

国家医疗器械抽验不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经穴电针治疗仪 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | HXZ－Ⅰ－6 | 生产日期：2014.12； 出厂编号：E1001146 | 四川省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 控制器的操作部件 |