附件2

国家医疗器械抽验（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输液器 带针 | 平凉市第二人民医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7×25TWLB | 124批20140721 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 单包装 |
| 2 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏华源耀康医药有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7×25TWLB | 141021 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 单包装 |
| 3 | 一次性使用输液器 带针 | 营口市站前区新兴医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 0.55×20RWLB | 批150601 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 单包装 |
| 4 | 一次性使用输液器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A1 0.55×20RWLB | 生产日期：20150624；批号：批150621 | 江西省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 单包装 |
| 5 | 经穴电针治疗仪 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | HXZ－Ⅰ－6 | 生产日期：2014.12；出厂编号：E1001146 | 四川省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 随机文件 |