附件3

国家医疗器械抽验符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HB-Y-II 血液透析浓缩液A液 HB-Y-II 血液透析浓缩液B液 | 南京海波医疗器械有限公司 | 南京海波医疗器械有限公司 | HB-Y-II | 15071503（A液）； 15071301（B液） | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 2 | 血液透析浓缩物 | 山东威高药业股份有限公司 | 山东威高药业股份有限公司 | A：10L/桶 B：12L/桶 WGTXY-2G | A：2150611031； B：2150715051 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 3 | 血液透析浓缩液（A液、B液） | 常州华岳微创医疗器械有限公司 | 常州华岳微创医疗器械有限公司 | AH01-1 35X | A液：15072313；B液：151229 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 4 | 血液透析浓缩物 | 山东威高药业股份有限公司 | 山东威高药业股份有限公司 | A：10L/桶 B：12L/桶 | A：2150611041； B：2150715051 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 5 | 血液透析干粉HB-F-II型A粉 血液透析干粉HB-F-II型B粉 | 南京海波医疗器械有限公司 | 南京海波医疗器械有限公司 | HB-F-II | 15071101（A粉）； 15071101（B粉） | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 6 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 | 上海和亭商贸有限公司 | 上海和亭商贸有限公司 | CHDA-LC AL-245 | 150612 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 7 | 血液透析浓缩液（A.B） | 辽宁恒信生物科技有限公司 | 辽宁恒信生物科技有限公司 | A液：HX-AFs2211 B液：HX-BFs | A:生产日期：2015年07月14日，批号：15071406； B:生产日期：2015年07月13日，批号：15071307 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 8 | 血液透析浓缩液 | 广州百特医疗用品有限公司 | 广州百特医疗用品有限公司 | A液：ACF0231 B液：BCF01 | A液批号：GH1507033； B液批号：GH1507037H | 广东省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 9 | 血液透析干粉 | 广州康盛生物科技有限公司 | 广州康盛生物科技有限公司 | 血液透析A干粉:KC200101A，血液透析B干粉:KC200101B | 生产批号：150711 | 广东省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 10 | 透析粉 | 北京联合捷然生物科技有限公司 | 北京联合捷然生物科技有限公司 | TF-II-1 | 生产日期：20150423； 批号：150404 | 北京市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 11 | 血液透析浓缩物 | 沈阳海德维仪器设备有限公司 | 沈阳海德维仪器设备有限公司 | FRE A粉 FRE B粉 | 20150716 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 12 | 血液透析粉 | 北京益康维德医疗器械有限公司 | 北京益康维德医疗器械有限公司 | AB-Ⅲ-2（A粉：1370克 B粉：530克） | A粉：生产日期：20150326，批号：150326C11； B粉：生产日期：20150326，批号：150326C31 | 北京市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 13 | 血液透析浓缩粉 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型AK-F | 生产日期：20150719； 批号：150710 | 河北省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 14 | 血液透析浓缩粉 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型MT-F | 生产日期：20150702； 批号：150702 | 河北省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 15 | 血液透析浓缩粉 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | AB-MT | 生产日期：15年07月13日；批号：150713 | 河北省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 16 | 血液透析干粉 | 天津泛美医材有限公司 | 天津泛美医材有限公司 | HTX-01型 | 生产日期：20150701； 批号：2015070101（A、B） | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 17 | 医用透析粉 | 天津市海诺德工贸有限公司 | 天津市海诺德工贸有限公司 | HND-FA-I（A） HND-FB-I（B） 2348.0g/2人份/袋（A） 588g/1人份/袋（B） | 生产日期：20150709（A） 20150728（B）；批号：15070912(A) 15072801(B) | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 18 | 医用透析粉 | 天津市海诺德工贸有限公司 | 天津市海诺德工贸有限公司 | HND-FA-I（A） HND-FB-I（B） 2348.0g/2人份/袋（A）588g/1人份/袋（B） | 生产日期：20150721（A） 20150714（B）；批号：15072112(A) 15071401(B) | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 19 | 透析干粉 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 | P1-1 | 生产日期：20150805； 批号：1508018 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 20 | 血液透析浓缩液 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | HD-YⅢ型 | A液：15080310； B液：15080317 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 21 | 镍钛记忆合金尿道支架 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | NTJ-A-13×40-E0 | 15Z0727 021~036 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 22 | 镍钛记忆合金食道支架 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | 常州市智业医疗仪器研究所有限公司 | NTJ-A-20×80-E0 | 15Z0727 001~016 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 23 | 记忆合金食道支架 | 有研亿金新材料有限公司 | 有研亿金新材料有限公司 | TNS-SM-ST-27-18-25×100 | 2015.05.07/SM1501-01 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 24 | 记忆合金食道支架 | 有研亿金新材料有限公司 | 有研亿金新材料有限公司 | TNS-SM-ST-27-20-25×100 | 2015.06.26/SM1501-01 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 25 | CZTS-I型覆膜气管支架 | 淮安市西格玛医用实业有限公司 | 淮安市西格玛医用实业有限公司 | CZTS-I-17-70-W | 2015-08-03 QZ150731 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 26 | CZES-II型 覆膜试管支架（软连接型） | 淮安市西格玛医用实业有限公司 | 淮安市西格玛医用实业有限公司 | CZES-II-17-85-W | 2015-08-03 S2150730 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 27 | 食道支架 | 南京微创医学科技有限公司 | 南京微创医学科技有限公司 | MTN-SKE-G-S-20/60 | T150630123 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 28 | 食道支架 | 南京微创医学科技有限公司 | 南京微创医学科技有限公司 | MTN-SKE-G-S-18/60 | T150617055 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 29 | 气管支架 | 南京微创医学科技有限公司 | 南京微创医学科技有限公司 | MTN-QA-S-18/60-A-6/650 | T150708238 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 30 | 气管支架 | 南京微创医学科技有限公司 | 南京微创医学科技有限公司 | MTN-QA-S-18/50-A-6/650 | T150710194 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 31 | 尿道支架 | 南京微创医学科技有限公司 | 南京微创医学科技有限公司 | MTN-NA-S-13/30-A36/300 | T150728383 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 32 | 尿道支架 | 南京微创医学科技有限公司 | 南京微创医学科技有限公司 | MTN-NA-S-12/40-A-6/300 | T150728333 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 33 | 覆膜食道支架 | 济南德尔曼科技局有限公司 | 济南德尔曼科技有限公司 | DZAS-I-17-120 | 140830-B | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 34 | 覆膜食管支架 | 济南德尔曼科技有限公司 | 济南德尔曼科技有限公司 | DZAS-U-17-105 | 140630-A | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 35 | 肠道支架 | 南京微创医学科技有限公司 | 南京微创医学科技有限公司 | MTN-CG-S-20/80-A-8/650 | 批T150724164 | 江苏省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 36 | 肠道支架 | 南京微创医学科技有限公司 | 南京微创医学科技有限公司 | MTN-CG-S-20/60-A-8/650 | 批T150528082 | 江苏省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 37 | 人工牙种植体 | 广州市门登特斯医疗器械有限公司 | 德国Medentis medical GmbH | Φ3.80×12.5mm/C-001-390125 | 20150316-10 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 38 | 牙科种植系统 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | Institut Straumann AG | Φ3.3mm NC,SLA 12mm/骨水平种植体 | JT663 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 39 | 牙科种植体及附件 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG | 直径4.5×长10/57702 | 020536 0715 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 40 | 钛基牙种植体 | 北京优百伟业科贸有限公司 | 京瓷医疗株式会社 | CD011010 | 2013-12-19/GR20131216 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 41 | 牙种植体系统 | 北京莱顿医疗器械有限责任公司 | 北京莱顿生物材料有限公司 | Φ4.1*10,Φ4.1*12,Φ4.8*10,Φ4.8*12 | 130705013、130226002、130525001、130308001 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 42 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 先健科技(深圳)有限公司 | XJFST20、XJFST22 | 130225 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 43 | 房间隔缺损封堵器 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 34mm/KW344650 | 生产日期：2015-05-27； 批号：201504 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 44 | 房间隔缺损封堵器 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | A34mm | 150401 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 45 | 室间隔缺损封堵器 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | V14mm | 150601 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 46 | 室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 先健科技(深圳)有限公司 | XJFVM07 | 150807 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 47 | 房间隔缺损封堵器 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 26mm/KW263640 | 生产日期：2015-06-28； 批号：20150708 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 48 | 室间隔缺损封堵器 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 14mm/SQFDQ-Ⅱi14 | V/140716 | 上海市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |